Enfant et nourrisson qui ne répond pas et ne respire pas

Objectif à atteindre : assurer une respiration et une circulation artificielles

Après avoir protégé et examiné et alerter/demander un défibrillateur Enfant de 1 à 8 ans Nourrisson (moins de 1 an) - Réaliser des cycles de 30 compressions et 2 insufflations - Réaliser des cycles de 30 compressions et 2 insufflations Avec un seul bras Repérer le bas du sternum à la jonction des dernières côtes Placer le talon de la main un doigt au-dessus de ce repère Relever les doigts Poussée verticale d’1/3 de l’épaisseur du thorax (5 cm) Fréquence de 100 à 120 par minute Pratiquer avec deux doigts 30 compressions thoraciques Localiser le sternum du nourrisson Repérer le bas du sternum à la jonction des côtes Placer la pulpe de deux doigts juste au-dessus de ce repère poussée verticale d'1/3 de l'épaisseur du thorax (4 cm) Fréquence de 100 à 120 par minute Pratiquer le bouche-à-bouche et nez : maintenir la tête en position neutre, menton élevé ; englober la bouche et le nez du nourrisson ; souffler progressivement. ►A l’arrivée du défibrillateur : utiliser un appareil adapté (électrodes pédiatriques, réducteur d’énergie..) mettre en marche et suivre les consignes. Attention lors de la position des électrodes qui doit être conforme aux schémas du fabriquant Si le SST n’a qu’un défibrillateur adulte, utiliser les « électrodes adultes » en les positionnant comme ci-dessous Source Laerdal Suivre les instructions du défibrillateur jusqu’à l’arrivée des secours Ne jamais arrêter le défibrillateur ni décoller les électrodes. Académie de Dijon- MAC / Formateurs SST – 04.2017